## Slide 1: Настанак простопериодичне струје

## Slide 2: Принцип генерације наизмјеничне струје
N
S
B
намотаји статора
извор магнетног поља Може бити природни магнет или електромагнет
излаз са генератора
ротор

## Slide 3: Принцип генерације наизмјеничне струје
N
S
max
max
Ф
t
N
S
0
0
N
S
min
min
N
S
0
0
max
e
e
e – електромоторна сила (напон)

## Slide 4: Електрични генератор
Генератори електричне струје раде на принципу електромагнетне индукције.
Промјенљив магнетни флукс проузрокује појаву електромоторне силе у намотајима.
ЕМС на излазу је већа што је брзина промјене флукса већа.
Број циклуса напона у секунди је једнак броју обртаја ротора у секунди.
Ф, e
t
N
S
e