## Slide 1: Параметри простопериодичних велилчина

## Slide 2: Амплитуда и периода
u(t)
t
T
T
T
– Периода: Дужина трајања једног циклуса наизмјеничне величине
– Максимални напон или амплитуда

## Slide 3: Фреквенција
Број периода које се десе у једној секунди.
Ознака: f
Јединица: херц [Hz]

## Slide 4: Ефективна вриједност
Ефективна вриједност струје/напона једнака је једносмјерној струји/напону који производе исти ефекат на потрошачу као и наизмјенична.
Означава се исто као и једносмјерна величина.
Када причамо о томе колика је нека промјенљива величина, најчешће се користи ефективна вриједност.
Вриједност коју на мултимери дају је ефективна.
R
R
исти ефекат

## Slide 5: Почетни угао
- - почетни угао (фаза)
угао
sin
0
Говори из ког угла је почела синусна функција у t=0s.
[V]
[ms]

## Slide 6: Почетни угао
- - почетни угао (фаза)
угао
sin
0
Говори из ког угла је почела синусна функција у t=0s.
[V]
[ms]
рани за испред
касни за и

## Slide 7: Почетни угао
- - почетни угао (фаза)
угао
sin
0
Говори из ког угла је почела синусна функција у t=0s.
[V]
[ms]
рани за испред
касни за и
касни за иза
рани за испред

## Slide 8
[V]
[ms]
T
T
T/4
3T/4
T
T/8

## Slide 9: Фазна разлика
Фазна разлика говори колико једна промјенљива величина касни/рани у односу на другу.
Обије величине морају имати исту периоду/фреквенцију.
Ознака: φ (фи)
Карактеристичне фазне разлике:
=> Величине су у фази (почетни углови су исти.
=> Величине су у противфази (супротног су знака):

## Slide 10: Средња вриједност