## Slide 1: Фазни дијаграм

## Slide 2: Фазни дијаграм
Користи се за представљање и рачунање са наизмјеничним величинама које имају исту фреквенцију али не и фазу и амплитуду.
Фазни дијаграм представља величине векторима које називамо фазорима.
Интензитет (тј. дужина) вектора је сразмјерна са најчешће ефективном вриједношћу величине.
Правац вектора одређује фазу/почетни угао.
фазна оса
сразмјерно ефективној
вриједности
почетни угао
фаза

## Slide 3: Примјер

## Slide 4: Предности
Омогућава нам да лакше сабирамо и одузимамо наизмјеничне величине исте фреквенције него са аналитичким обликом или временским дијаграмом.
фазна оса