## Slide 1: Трофазни систем

## Slide 2
Временски дијаграм
T/3
T/3
T/3
T
Фазни дијаграм
UR, US и UT – Фазни напони. Напони између фазе и нуле.
UL1, UL2 и UL3 – Линијски напони. Напони између двије фазе.
230V
400V
R
S
T
R

## Slide 3
Монофазна утичница
Трофазна утичница
Нула и фаза
Један контакт је на 0V, а потенцијал другог је наизмјеничан.
Напон између фазе и нуле:
f=50Hz U=220-230V
Уземљење
Није под напоном.
Штити од струјног удара.
L
N
Фазе: L1, L2 и L3 или
R, S, T
Нула: N или 0
Уземљење

## Slide 4: Трофазни систем
ЕЛЕКТРАНА
КУЋА
L1
L2
L3
N
R
S
T
0
230V
230V
230V
Синусоидалан напон
50 Hz
R
230V
R
400V

## Slide 5: Комплексна представа фазног напона
- ефективна вриједност фазног напона. Иста за све фазе. Европа: 230V
Почетни углови/ФАЗЕ фазних напона

## Slide 6: Нултна струја
L1
L2
L3
N
R
R
R
IL2
IL1
IL3
IN
Уколико су све фазе једнако оптерећене и све струје су у фази са напонима, струја кроз нулти проводник (води ван објекта) је нула.